|  |
| --- |
| **Таймырское муниципальное бюджетное образовательное учреждение** **дополнительного образования** **«Детско-юношеский центр туризма и творчества «Юниор»** |
| **647000, г. Дудинка, ул. Горького, д. 34****тел. 5-31-00, тел. (факс) 5-27-35** **E-mail: ctt\_unior@mail.ru** |  |
| **Исх. № 30****от «08» февраля 2021г.** |  |

План устранения нарушений указанных в Предписании №3960 от 17.02.2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нарушения | Отчёт об исполнении | Примерная дата исполнения |
| 1.1. Обеспечение гладкой поверхности напольного покрытия в учебном кабинете №58 по адресу: г.Дудинка, ул.Горького 34) | Произведена замена линолеума в каб.№58 **июнь 2020г.**  |  |
| 1.2. Обеспечение гладкой поверхности потолка и пола в кабинетах теории и практики; потолка и стен в сан.узле по адресу: г.Дудинка,ул.Щорса 7  |  | До 04.02.2022г. |
| 1.3. Использование стульев с мягким покрытием и офисной мебели в учебных кабинетах по адресу: г.Дудинка, ул.Горького 34. |  | Приобретение учебной мебели для кабинетов запланировано на июнь-август 2021г. |
| 1.4. Необорудование светопроёмов помещения для практических занятий регулируемыми солнцезащитными устройствами по адресу: г.Дудинка,ул.Щорса 7  | Светопроёмы оборудованы солнезащитными устройствами (установлены жалюзи) **ноябрь 2020г.** |  |
| 1.5. Необорудование отопительных приборов ограждающими устройствами в кабинете №305 по адресу: г.Дудинка, ул.Ленина 38. | Отопительные приборы оборудованы ограждающими устройствами, выполненными из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека в каб.№305 **ноябрь 2020г.** |  |
| 1.6. Коэффициент пульсации не соответствует нормативу в кабинетах №24, №23а по адресу: г.Дудинка, ул.Горького 34 | Произведена установка светодиодных светильников в каб.№24,№23а**февраль 2020г.** |  |
| 2.1.Отсутствуют сведения о проведении бактериологического обследования у работника организации. | Бактериологический анализ пройден**23.10.2020г.** |  |
| 3.1. Не осуществление производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний по адресу: г.Дудинка, ул.Ленина 38г.Дудинка, ул.Щорса 7. | Лабораторные исследование проведены.Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы №168-39 от 26.05.2020г., протокол исследования измерений №154-9003 от 29.09.2020г. |  |
| 3.2. Отсутствие официально изданных санитарных правил  |  | Приобретение официально изданных санитарных правил планируется в срок до 09.2021г. |

Директор

ТМБ ОУ ДО «ДЮЦТТ «Юниор» Н.А. Рубан